|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название | | |  |
| К | Котел [2,стр.259] | | | 2,5 |
| 1 | Тройник поворотный на  ответвление[2,стр.259] | | | 1,5 |
| 2 | Вентиль обыкновенный[2,стр.259] | | | 8 |
| 3 | Поворот[2,стр.259] | | | 1,5 |
| 9 | Поворот[2,стр.259] | | | 1,5 |
| 10 | Вентиль обыкновенный[2,стр.259] | | | 8 |
| 11 | Вентиль обыкновенный[2,стр.259] | | | 8 |
| 12 | Тройник поворотный на ответвление[2,стр.259] | | | 1,5 |
| 13 | Вентиль обыкновенный[2,стр.259] | | | 8 |
|  | | Название |  | |
| 4 | | Тройник на проход[2,стр.259] | 1 | |
| 5 | | Поворот[2,стр.259] | 1,5 | |
| 6 | | Вентиль прямоходный[2,стр.259] | 2,5 | |
| 7 | | Радиатор двухколонный[2,стр.259] | 2 | |
| 8 | | Тройник на поворот[2,стр.259] | 1,5 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название |  |
| 4 | Тройник поворотный на ответвление[2,стр.259] | 1,5 |
| 14 | Вентиль прямоходный[2,стр.259] | 2,5 |
| 15 | Радиатор двухколонный[2,стр.259] | 2 |
| 16 | Поворот[2,стр.259] | 1,5 |
| 8 | Тройник на проход[2,стр.259] | 1 |